## Calibr-NO2PhO2SOPh
| v1 |  |  |  | v2 |  |  |  | v3 |  |  |  | v4 |  |  |  | v5
C | M+H | M+Na | M+K | Sum | M+H | M+Na | M+K | Sum | M+H | M+Na | M+K | Sum | M+H | M+Na | M+K | Sum | M+H | M+Na | M+K | Sum | C | Average
L2 | 4947.6 | 186283.6 | 4784.4 | 196015.6 | 5681.2 | 292170.8 | 5637.3 | 303489.3 | 4985 | 258668.6 | 6599.6 | 270253.2 | 3874.6 | 227534.2 | 7375 | 238783.7 | 3868.6 | 239443.4 | 7152.8 | 250464.8 | 2.5 | 251801.32
L3 | 4412.6 | 212594.9 | 5375.3 | 222382.8 | 1553.8 | 293188.6 | 7026.7 | 301769 | 2331.7 | 261321.3 | 7257.2 | 270910.1 | 1565.2 | 257801.5 | 7800.9 | 267167.6 | 1251.6 | 250566.2 | 7097.9 | 258915.7 | 1.25 | 264229.04
L4 | 1504.9 | 216160.1 | 6441.8 | 224106.8 | 1537 | 367456.3 | 8783.7 | 377777 | 1938.9 | 338260.7 | 9267.3 | 349466.9 | 1292.1 | 309637.3 | 9422.1 | 320351.5 | 1706.4 | 313022.8 | 8515.6 | 323244.8 | 0.625 | 318989.4
L5 | 1325.7 | 333360.6 | 8408.1 | 343094.3 | 1163.9 | 319618.8 | 8956.7 | 329739.5 | 1365 | 305807.6 | 8852.7 | 316025.3 | 897.1 | 288341.1 | 10203.9 | 299442.1 | 1142.3 | 292971.6 | 8980.6 | 303094.5 | 0.3125 | 318279.14
L6 | 1319.1 | 221286.9 | 8190 | 230796 | 1047.3 | 219902.2 | 8247.2 | 229196.7 | 415.6 | 218632.6 | 8714.9 | 227763 | 795.8 | 207178.7 | 9797.6 | 217772 | 754.9 | 218618.5 | 10334.2 | 229707.6 | 0.15625 | 227047.06
L7 | 0 | 119698.3 | 7352.8 | 127051.1 | 332.2 | 113283.1 | 7382.9 | 120998.3 | 0 | 115905 | 7961.3 | 123866.3 | 240.4 | 102096.2 | 7491.6 | 109828.2 | 226.4 | 111602.2 | 7763.7 | 119592.2 | 0.078125 | 120267.22
L8 | 514.9 | 39941.4 | 4243.7 | 44700 | 0 | 43799.5 | 4572.9 | 48372.4 | 223.8 | 39169.9 | 3709.9 | 43103.6 | 0 | 33492 | 4746.8 | 38238.8 | 224 | 37330 | 4699.6 | 42253.7 | 0.039062 | 43333.7
L9 | 202.5 | 7320.4 | 1201.2 | 8724.1 | 213 | 6533.9 | 818.4 | 7565.3 | 0 | 6004.5 | 1008.2 | 7012.8 | 0 | 4963.6 | 810.8 | 5774.4 | 200.5 | 7030.6 | 1322.4 | 8553.5 | 0.019531 | 7526.02
L10 | 0 | 665.1 | 0 | 665.1 | 0 | 242 | 0 | 242 | 0 | 296.1 | 0 | 296.1 | 0 | 226.2 | 682 | 908.2 | 0 | 212.9 | 0 | 212.9 | 0.0097656 | 464.86