## Calibr-PhO2SOPh
| v1 |  |  |  | v2 |  |  |  | v3 |  |  |  | v4 |  |  |  | v5
C | M+H | M+Na | M+K | Sum | M+H | M+Na | M+K | Sum | M+H | M+Na | M+K | Sum | M+H | M+Na | M+K | Sum | M+H | M+Na | M+K | Sum | C | Average
L4 | 162581.9 | 197891.2 | 24997.3 | 385470.5 | 169042.7 | 257327.7 | 30838.7 | 457209 | 209516.8 | 288313.1 | 33614 | 531443.9 | 205801.8 | 265031.3 | 28380.1 | 499213.2 | 154275.6 | 335544.9 | 40049 | 529869.6 | 0.625
L5 | 183048.2 | 230296.4 | 28007.4 | 441351.9 | 169463 | 268395.2 | 30293 | 468151.2 | 201282.9 | 288559.8 | 32260.1 | 522102.8 | 206610.2 | 268432.8 | 29792.9 | 504835.9 | 146097.6 | 323227.7 | 41007.1 | 510332.4 | 0.3125 | 489354.84
L6 | 149994.8 | 138879.8 | 16335.7 | 305210.3 | 158422 | 143975.8 | 16456.4 | 318854.2 | 150629.3 | 169409.5 | 19386.2 | 339425 | 151091.4 | 157378.8 | 16790.9 | 325261.2 | 111879.5 | 183010.1 | 21713.3 | 316602.9 | 0.15625 | 321070.72
L7 | 131741.1 | 90071.1 | 9985.2 | 231797.4 | 117305.9 | 86758.1 | 9034.2 | 213098.2 | 125343.7 | 101957.1 | 11336.3 | 238637 | 120254.8 | 107558.8 | 12691.3 | 240504.9 | 89127.9 | 104741.9 | 13381.3 | 207251.1 | 0.078125 | 226257.72
L8 | 97047.3 | 42276 | 5557 | 144880.3 | 82974 | 52416.1 | 6510.2 | 141900.3 | 104693.7 | 65413.9 | 8311.5 | 178419.1 | 88106.5 | 64335 | 8072.4 | 160513.9 | 87112.8 | 73998.3 | 8841.3 | 169952.4 | 0.039062 | 159133.2
L9 | 84551.8 | 26783.8 | 2931.8 | 114267.3 | 76696.1 | 39451.3 | 4000 | 120147.4 | 87254.1 | 41281.6 | 4520 | 133055.7 | 84396.2 | 41329.7 | 4798.6 | 130524.5 | 79264 | 36127.3 | 4305.8 | 119697.1 | 0.019521 | 123538.4
L10 | 55712.7 | 21602.2 | 2561 | 79875.9 | 53317.2 | 21716.8 | 2036.8 | 77070.8 | 53335.3 | 21700.1 | 2976.2 | 78011.7 | 60537.6 | 21156 | 3001.5 | 84695 | 57041.2 | 21834.9 | 2672.5 | 81548.7 | 0.0097656 | 80240.42
L11 | 28448.4 | 10056.4 | 678.7 | 39183.5 | 28939.8 | 10809.9 | 615.5 | 40365.2 | 29312.2 | 10035.5 | 1312.8 | 40660.5 | 29498.6 | 11039.9 | 1776.4 | 42314.9 | 27765.6 | 11256.5 | 1341.1 | 40363.1 | 0.0048828 | 40577.44
L12 | 14686.6 | 6557.8 | 477 | 21721.3 | 14832.9 | 5986.3 | 273.3 | 21092.5 | 12907.2 | 5635.3 | 208.1 | 18750.6 | 9537.7 | 4253.9 | 927.6 | 14719.1 | 15808.1 | 6513.3 | 531.4 | 22852.8 | 0.0024414 | 19827.26