## Calibr-MePhO2SOPh
| v1 |  |  |  | v2 |  |  |  | v3 |  |  |  | v4 |  |  |  | v5
C | M+H | M+Na | M+K | Sum | M+H | M+Na | M+K | Sum | M+H | M+Na | M+K | Sum | M+H | M+Na | M+K | Sum | M+H | M+Na | M+K | Sum | C | Average
L2 | 641761.9 | 909665.8 | 127266.1 | 1678693.8 | 634154.4 | 922830.4 | 126417.8 | 1683402.6 | 646135.6 | 891310.2 | 123487.5 | 1660933.3 | 606459.4 | 838907.7 | 120200.5 | 1565567.5 | 659159 | 862735.3 | 126275 | 1648169.3 | 2.5 | 1647353.3
L3 | 428622.3 | 843596.8 | 106900 | 1379119.2 | 439918 | 862645.8 | 109840 | 1412403.8 | 417896.4 | 845032.8 | 107441 | 1370370.2 | 420746 | 792484.4 | 102781 | 1316011.4 | 424477.1 | 786790.5 | 108274.4 | 1319542 | 1.25 | 1359489.32
L4 | 208700.4 | 516062.3 | 90305.9 | 815068.6 | 234160.1 | 520383.8 | 92679.4 | 847223.3 | 214108.4 | 484321.9 | 83575.7 | 782006 | 228693.4 | 508984.7 | 79186.7 | 816864.8 | 231235.9 | 526110.7 | 80652 | 837998.6 | 0.625 | 819832.26
L5 | 222629.3 | 478922.9 | 93841.3 | 795393.5 | 229253.4 | 499233.2 | 89297 | 817783.6 | 216459.5 | 513169.6 | 88493.4 | 818122.4 | 207954.8 | 506902 | 81999.5 | 796856.3 | 225331.5 | 533534 | 82236.7 | 841102.2 | 0.3125 | 813851.6
L6 | 175184 | 359190.7 | 72104.4 | 606479.1 | 163199.4 | 342826.5 | 70344.1 | 576369.9 | 156929.3 | 335331.4 | 71885.7 | 564146.4 | 155822.6 | 328784 | 58259.8 | 542866.4 | 179610.7 | 365745.7 | 63567.3 | 608923.7 | 0.15625 | 579757.1
L7 | 131545.4 | 216620.8 | 49240.1 | 397406.3 | 135248.7 | 226541.7 | 49921.6 | 411712.1 | 131400.3 | 225812.6 | 50773.5 | 407986.4 | 122563.8 | 212701.5 | 42327.9 | 377593.1 | 146547.2 | 220443.1 | 41957.7 | 408948 | 0.078125 | 400729.18
L8 | 100395.7 | 140168.8 | 33454.6 | 274019.1 | 97759.5 | 144341.5 | 34812.5 | 276913.5 | 100551.7 | 147243.3 | 34298.7 | 282093.6 | 96485.9 | 142955.8 | 30612.9 | 270054.6 | 107318.1 | 140514.8 | 26614.8 | 274447.7 | 0.039062 | 275505.7
L9 | 74171.5 | 82661.8 | 25167.7 | 182001.1 | 82571 | 88972.8 | 25645.7 | 197189.6 | 69295.5 | 81237.5 | 21618.4 | 172151.4 | 80910.2 | 81663.2 | 21022.2 | 183595.6 | 78718.3 | 81472.6 | 18833.4 | 179024.2 | 0.019531 | 182792.38
L10 | 58087.5 | 49401.1 | 16213.5 | 123702.1 | 61213.7 | 56425.5 | 19366.1 | 137005.4 | 47920.7 | 44939.6 | 13333.7 | 106194.1 | 63055.4 | 53342.7 | 16371.7 | 132769.8 | 72999.6 | 66558.5 | 17404.3 | 156962.3 | 0.0097656 | 131326.74
L11 | 40196.5 | 26933.6 | 9919.4 | 77049.5 | 41590.9 | 29732.3 | 10351.1 | 81674.4 | 37015 | 28582.1 | 10471.7 | 76068.8 | 42522.1 | 28199.5 | 8611.4 | 79333 | 40796.7 | 24292.2 | 6265.1 | 71353.9 | 0.0048828 | 77095.92
L12 | 21554.8 | 13821.3 | 2507.7 | 37883.8 | 20433.7 | 15417 | 3137.2 | 38987.8 | 20450.3 | 12751.6 | 3546.5 | 36748.4 | 21178 | 12677 | 3424.8 | 37279.8 | 23854.8 | 13022.6 | 1069 | 37946.4 | 0.0024414 | 37769.24